《给排水综合》研究生复试大纲

熟悉城市给水管网和排水管网的构成及布置原则，掌握给水管网的平差计算。掌握污水管网的水力计算，掌握雨水管网的设计计算。掌握给排水泵站的设计计算。

熟悉各种水源水质特点。掌握原水中杂质的分类及性质。掌握生活饮用水水质标准的基本构成。掌握反应器基本理论。掌握混凝、沉淀、澄清、过滤和消毒等给水处理技术单元的基本原理、工艺特点及工艺设计。掌握软化、除盐及循环冷却水处理的基本理论和方法。

熟悉污水性质及指标。熟悉水体污染及其危害。掌握水体自净规律。掌握沉淀类型及沉淀理论，熟悉格栅、沉砂池及沉淀池设计。掌握活性污泥法、生物膜法的基本原理、工艺系统及工艺设计。熟悉污水自然生物处理类型与净化机理。掌握污泥浓缩、厌氧消化与脱水原理、影响因素，熟悉污泥分类、性质及污泥最终处置与利用。熟悉工业废水的处理方法。