2019年硕士研究生考试

复试 水污染控制工程 科目考试大纲

一、考查目标

考查学生对环境工程专业的相关基本知识：污水水质指标、污水处理的物理方法、化学与物理化学方法、污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础、活性污泥法、生物膜法、稳定塘和污水湿地处理、污水的厌氧处理、污泥的处理与处置等相关内容的理解程度，并考查学生利用基础知识解决水环境问题的综合应用能力。

二、考试形式与试卷结构

（一）试卷满分及考试时间

满分为100分，考试时间为2小时。

（二）答题方式

答题方式为闭卷、笔试。

（三）试卷内容结构

各部分知识点在试卷中所占的比例如下。

| 内 容 | 比 例 |
| --- | --- |
| 1.污水水质和污水出路 2.污水的物理处理方法 3.污水的好氧生物处理方法 4.稳定塘和湿地处理 5.污水的厌氧生物处理 6.污水的物化处理方法 7.污水的深度处理 8.污泥的处理与处置 | 10 10 30 5 10 5 20 10 |

（四）试卷题型结构

题型结构为名词解释、简答题、综合论述题等，各种题型的具体分值为：名词解释15分、简答45分、综合论述题40分。

三、考查内容及要求

1.污水水质和污水出路

掌握主要水质指标；了解污染物在水体中的稀释过程；掌握水体污染与自净的基本规律，掌握氧垂曲线及其理论。

2.污水的物理处理方法

掌握沉淀、隔油、破乳、气浮等工艺的基本原理；掌握沉淀理论基础，理想沉淀池颗粒运动规律，沉淀的类型、特征及适用范围；掌握曝气沉砂池的去除机理。

3.水的好氧生物处理方法

（一）活性污泥法

掌握活性污泥的组成及评价指标，净化过程与机理，有机物降解与污泥增长、需氧的关系，环境因素的影响。

掌握活性污泥法的基本流程，各种运行方式的特点：传统活性污泥法、阶段曝气法、生物吸附法、完全混合法和延时曝气法等。

掌握曝气法的基本原理与方法，曝气池的构造与曝气装置，氧转移的影响因素。

掌握活性污泥系统运行的影响因素及异常情况。

（二）生物膜法

掌握生物膜法的基本原理与净化过程；掌握生物滤池的分类、特征、构造、运行方式；掌握生物转盘的分类、构造、运行方式；掌握生物接触氧化法的特点、构造及应用。

4.稳定塘和污水的湿地处理系统

掌握生物氧化塘的类型、原理及设计要点；了解掌握湿地处理系统的基本原理、分类及对水质的要求。

5.污水的厌氧生物处理方法

了解厌氧生物处理的基本原理，厌氧生物处理构筑物的种类；了解厌氧生物处理和好氧生物处理的优缺点以及适用条件。

6.污水的物化处理方法

掌握影响混凝效果的因素，氧化还原、化学沉淀的方法与原理，废水中和的方法；了解用物理化学方法处理废水的特点、对象。

7.污水的深度处理

掌握废水的脱氮和脱磷的化学与生物方法的原理、特点；了解废水深度处理的其他方法。

8.污泥处理和处置

掌握污泥的性质与分类，污泥浓缩的目的与方法。污泥厌氧消化的机理与影响因素。掌握污泥脱水的预处理方法，污泥的机械脱水，污泥的干燥与焚烧。

四、考试用具说明

考试需携带的工具：黑色钢笔或圆珠笔，计算器。

- 参考书

- 《水污染控制工程》（下）第四版，高廷耀、顾国维、周琪主编，高等教育出版社，2015